|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrode1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 1690 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Selected Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B K |  |  |  |  |  | 4.23 |  |  |  |  |  |  | 16.84 |  |  | 46.26 |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 1.37 |  |  |  | 0.77 |  | 0.63 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |  |  | 52.59 |  |  |  | 11.31 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1.44 |  |  |  | 0.78 |  | 0.16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 17.37 |  |  |  |  |  |  | 46.76 |  |  | 677.69 |  |  |  | 9.73 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 1.38 |  |  |  | 0.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PtM |  |  |  |  |  | 38.50 |  |  |  |  |  |  | 8.50 |  |  | 2 524.66 |  |  |  | 3.32 |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.79 |  |  |  | 1.19 |  | 1.14 |  |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NbL |  |  |  |  |  | 36.89 |  |  |  |  |  |  | 17.10 |  |  | 2 886.83 |  |  |  | 2.77 |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.96 |  |  |  | 1.03 |  | 0.89 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 1690 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Selected Area 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B K |  |  |  |  |  | 9.83 |  |  |  |  |  |  | 23.20 |  |  | 120.11 |  |  |  | 5.91 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 1.18 |  |  |  | 0.86 |  | 0.62 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  | 5.75 |  |  |  |  |  |  | 12.21 |  |  | 94.12 |  |  |  | 11.23 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1.24 |  |  |  | 0.87 |  | 0.13 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 31.37 |  |  |  |  |  |  | 50.03 |  |  | 1 382.35 |  |  |  | 9.58 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 1.19 |  |  |  | 0.9 |  | 0.19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NbL |  |  |  |  |  | 53.05 |  |  |  |  |  |  | 14.57 |  |  | 5 538.69 |  |  |  | 2.03 |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.82 |  |  |  | 1.13 |  | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 1690 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Selected Area 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B K |  |  |  |  |  | 66.08 |  |  |  |  |  |  | 74.24 |  |  | 2.63 |  |  |  | 13.24 |  |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 1 |  |  |  | 0.99 |  | 0.47 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 33.92 |  |  |  |  |  |  | 25.76 |  |  | 11.33 |  |  |  | 11.69 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.99 |  |  |  | 1.02 |  | 0.34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |