|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrode1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 260 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Full Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B K |  |  |  |  |  | 2.96 |  |  |  |  |  |  | 20.12 |  |  | 40.48 |  |  |  | 7.11 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1.58 |  |  |  | 0.7 |  | 0.58 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  |  |  |  | 26.09 |  |  | 129.72 |  |  |  | 10.35 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1.66 |  |  |  | 0.71 |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N K |  |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 6.62 |  |  | 27.68 |  |  |  | 14.23 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 1.62 |  |  |  | 0.72 |  | 0.16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 10.07 |  |  | 117.32 |  |  |  | 10.98 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1.58 |  |  |  | 0.73 |  | 0.19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PtM |  |  |  |  |  | 80.86 |  |  |  |  |  |  | 30.42 |  |  | 6 551.15 |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  | 0.79 |  |  | 0.91 |  |  |  | 1.08 |  | 1.06 |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NbL |  |  |  |  |  | 8.45 |  |  |  |  |  |  | 6.67 |  |  | 753.31 |  |  |  | 5.94 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0.94 |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |