|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chip0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 1000 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Selected Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ClL |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 3.92 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.91 |  | 0.87 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaL |  |  |  |  |  | 21.21 |  |  |  |  |  |  | 19.91 |  |  | 8.01 |  |  |  | 8.83 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  | 1.09 |  |  |  | 0.94 |  | 0.47 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 27.53 |  |  |  |  |  |  | 64.74 |  |  | 513.87 |  |  |  | 9.94 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 1.28 |  |  |  | 0.85 |  | 0.18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PtM |  |  |  |  |  | 25.81 |  |  |  |  |  |  | 4.98 |  |  | 909.36 |  |  |  | 4.05 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.73 |  |  |  | 1.25 |  | 1.18 |  |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NbL |  |  |  |  |  | 25.29 |  |  |  |  |  |  | 10.24 |  |  | 1 075.80 |  |  |  | 2.62 |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.88 |  |  |  | 1.08 |  | 0.94 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TiK |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 5.98 |  |  |  | 64.44 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 1 |  |  |  | 0.97 |  | 0.88 |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 1000 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Selected Area 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  | 3.89 |  |  |  |  |  |  | 11.20 |  |  | 24.44 |  |  |  | 11.88 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1.34 |  |  |  | 0.82 |  | 0.19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TiL |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 3.76 |  |  | 4.57 |  |  |  | 23.97 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  |  |  | 0.95 |  | 0.43 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 30.47 |  |  |  |  |  |  | 65.88 |  |  | 386.94 |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 1.28 |  |  |  | 0.85 |  | 0.21 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NbL |  |  |  |  |  | 29.69 |  |  |  |  |  |  | 11.06 |  |  | 770.06 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.89 |  |  |  | 1.08 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HgM |  |  |  |  |  | 27.65 |  |  |  |  |  |  | 4.77 |  |  | 549.77 |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.73 |  |  |  | 1.25 |  | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S K |  |  |  |  |  | 3.09 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |  |  | 150.24 |  |  |  | 6.75 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1.15 |  |  |  | 0.93 |  | 0.86 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 1000 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Selected Area 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  |  |  |  | 13.56 |  |  | 28.18 |  |  |  | 12.17 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1.25 |  |  |  | 0.87 |  | 0.15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TiL |  |  |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  |  | 3.97 |  |  | 5.01 |  |  |  | 23.07 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.93 |  |  |  | 1 |  | 0.36 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 34.06 |  |  |  |  |  |  | 62.58 |  |  | 393.42 |  |  |  | 9.95 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.89 |  | 0.18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NbL |  |  |  |  |  | 49.25 |  |  |  |  |  |  | 15.58 |  |  | 1 395.57 |  |  |  | 2.13 |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.83 |  |  |  | 1.12 |  | 1.04 |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S K |  |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  | 4.30 |  |  | 252.43 |  |  |  | 4.50 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 1.07 |  |  |  | 0.96 |  | 0.9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 1000 |  |  |  |  | Takeoff: |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 100 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  | 7.68 |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Selected Area 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  | A |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C K |  |  |  |  |  | 3.07 |  |  |  |  |  |  | 10.75 |  |  | 39.95 |  |  |  | 9.62 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1.32 |  |  |  | 0.87 |  | 0.35 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AlK |  |  |  |  |  | 6.27 |  |  |  |  |  |  | 9.77 |  |  | 352.43 |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 1.12 |  |  |  | 0.95 |  | 0.63 |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SiK |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  | 17.22 |  |  |  | 21.97 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 1.15 |  |  |  | 0.95 |  | 0.7 |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TiK |  |  |  |  |  | 85.13 |  |  |  |  |  |  | 74.73 |  |  | 2 302.55 |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.01 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V K |  |  |  |  |  | 5.25 |  |  |  |  |  |  | 4.33 |  |  | 111.17 |  |  |  | 6.48 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.96 |  |  |  | 1.01 |  | 0.99 |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |